放射治疗用电离室剂量计

水吸收剂量校准规范编写说明

编写组

2018年4月

# 一、必要性

当前，放疗用电离室剂量计通过《JJG912-2010治疗水平电离室剂量计检定规程》，溯源至照射量或空气比释动能量值，这与国际上在放疗领域普通执行的水吸收剂量量值体系不一致。为使得我国电离辐射计量领域的剂量量值与国际一致，并满足国内放疗剂量溯源的需求，国家质量监督检验检疫总局于2016年下达任务，由中国计量科学研究院负责编制《放射治疗用电离室剂量计水吸收剂量校准规范》。

# 二、编写过程

本校准规范由中国计量科学研究院、北京市计量检测科学研究院、上海市计量测试技术研究院起草。依托Co-60水吸收剂量基准装置的研究成果、参加国际比对技术过程、标准研制以及省院针对工作计量器具量值传递方法的实践经验，起草小组于2017年10月形成校准规范的初稿，在此基础上，经过多方调研和修改，于2018年3月完成了校准规范的征求意见稿，向全国电离辐射计量技术委员会委员和相关单位的专家征求意见。

# 三、编写依据

本校准规范参考原子能机构《TRS469外照射放射治疗参考剂量计的校准》和《TRS398 外照射放射治疗吸收剂量测定》报告，参考《YY0976-2016 放射治疗用电离室剂量计》标准，并结合我国放疗用电离室剂量计校准的发展现状编写而成。

# 四、适用范围

本校准规范适用于放射治疗用电离室剂量计在60Coγ射线和加速器光子束中进行水吸收剂量校准，得到剂量计的校准因子，不涉及加速器电子束、粒子束的水吸收剂量校准。经校准后的电离室剂量计可用于外照射治疗辐射源的水吸收剂量校准。

# 五、可行性

放疗用电离室剂量计已检定校准多年，国家计量院和多个省计量院建立了检定校准能力，建立起了计量科学队伍和相应的检定校准装置，原有照射量和空气比释动能量传能力经技术改造后，可实现水吸收剂量的校准，这为校准规范的实施提供了技术保障。

2017年，技术改造后的Co-60γ射线水吸收剂量基准正式获批，该基准已于2010年和2015年参加了亚太计量组织和国际原子能机构的比对，取得了国际等效和互认。2015-2017年，水吸收剂量量传在国内六个省计量院及其覆盖的地区进行试点工作，验证了量值体系的可靠性和一致性。Co-60γ射线水吸收剂量基准的建立和国内量传的试点工作，为本校准规范的实施奠定了技术基础。

《放射治疗用电离室剂量计水吸收剂量校准规范》编写组

2018年04月20日