《水（地）源热泵机组能源效率计量检测规则》

编 制 说 明

1  任务来源：

本规则是根据全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会秘书处要求编制的，由上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心负责本规则的起草。

2  协作单位：

秘书处组织了上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心、广东省计量科学研究院、珠海格力电器股份有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司为主的标准起草工作组。

3  标准制定的背景及意义

国家发改委和国家质检总局于2005年3月1日联合发布了《能源效率标识管理办法》。2015年11月，国家发改委、原国家质检总局和国家认监委联合发布第十二批能效标识产品目录及相关产品实施规则，水（地）源热泵机组产品位列其中。为促进能效标识管理制度的顺利实施，原国家质检总局在推进能源效率计量检测体系建设、建立用能产品能源消耗量量传和溯源体系、开展用能产品能效标识计量监督检查等方面采取了积极措施。为加强能源计量监督管理，促进节能减排工作开展，2010年原国家质检总局颁布实施《能源计量监督管理办法》，将用能产品能源效率计量监督管理等工作纳入国家质检总局节能减排工作的内容。

自2010年8月起，原国家质检总局发布实施的JJF 1261.1-2010《用能产品能源效率标识计量检测规则》等一系列能效标识计量检测规范，为法定计量检定机构开展能源效率标识计量检测提供了技术依据。2011年，原国家质检总局成立全国法制计量管理计量技术委员会能效标识计量检测分技术委员会，负责能效标识计量检测规范的制定与能效标识测量结果的比对。

制定《水（地）源热泵机组能源效率标识计量检测规则》，使水（地）源热泵机组能效标识从备案管理到计量监督检查全过程的技术依据，对提高产品能效、节约能源、保护环境具有重要意义，对完善我国能效标识管理、规范能效标识标注发挥着重要的技术保障作用。本规则是将计量的精确技术手段应用到对能效标识的测量工作中，有利于加强对能效标识的后续监管，在完善我国的能效标识管理制度、打击虚标能效和以次充好等行为、规范能效标识标注行为、维护消费者权益、促进水（地）源热泵机组产品能效提升以及行业技术进步都发挥积极作用。

4 标准制定的原则

测量不确定度是评定测量水平的指标，是判定测量结果质量的依据，它对科研、生产诸多相关测量领域影响甚大，具有重要的意义。测量结果通常表示为单个的测得量值和一个测量不确定度，本规则主要依据JJF 1059.1-2012、JJF 1059.2-2012等相关标准评定水（地）源热泵机组各测量量的测量不确定度，得到更为合理的测量结果，依据JJF 1261.1-2017中规定的判定原则，对各测量量进行宽限判定。

5 标准制定的过程

5.1 调研阶段

由上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心汇总标准制定的原则、方法、依据及注意事项，分发各参与标准制定的企业及其他相关企业。各个企业形成对标准制定初步意见和初步资料收集，汇总至上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心，由上海出入境检验检疫局机电产品检测技术中心对各企业形成的初始意见及收集的资料进行汇总。

5.2 第一次工作会议

2018年4月，在上海召开第一次工作会议，参加的单位为5家标准起草组成员。会议主要确定了以下几项内容：

（1）讨论了水（地）源热泵机组的产品特性、应用等；讨论了计量检测规则的标准架构、检测设备精度要求、不确定度计算、判定准则等重点内容。

（2）标准制定主要依据现行的产品标准和能效标准，保持与现行标准的一致性，现行标准不甚明确的地方，应予以明确。

（3）对于测试样品选择，考虑到冷水机组制冷量范围大，产品选择需覆盖不同类别，尽可能水环式/地下水式/地埋管式/地表水式等不同型式。2家企业依据样品库存情况提供适合的机型进行测试。

（4）任务分配：

1）上海出入境机电中心负责标准的文字部分、数据汇总及进行测量不确定度评估。

2）格力和美的负责样机的试验并提供试验数据。格力负责进行名义制冷量为80kW、306kW的2台样品测试，美的负责进行名义制冷量为730kW、1260kW的2台样品测试。

3）广东省计量院负责提供测量不确定度的建模、评估技术支持。

4）合肥通用负责提供产品行业报告，确定检测设备最大精度和准确度等级要求。

5.3 第二次工作会议

2018年12月，在上海召开第二次工作会议，参加的主要单位除了5家标准起草组成员外，还包括：中国计量院、合肥通用机电产品检测院有限公司、中国赛宝实验室、四川长虹空调有限公司、上海一冷开利空调设备有限公司、开利空调冷冻研发管理（上海）有限公司、特灵空调系统（中国）有限公司、堃霖冷冻机械（上海）有限公司、中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司检测中心。

会议主要内容如下：

（1）公开标准征求意见稿的反馈情况。10月底，向全国24家检测机构、企业发送了征求意见稿。共收到来自12家单位的57条反馈意见。

（2）对57条反馈意见逐条进行讨论。主要确定和修改以下内容：

1）全文的“制冷量、制冷消耗功率、制热量、制热消耗功率”都增加名义，改为“名义制冷量、名义制冷消耗功率……”。

2）第2章引用文件，GB/T 10870 去除标准年份号。

3）第6.2条检测设备，补充主要检测设备的测量范围，能覆盖市场多数产品的检测。流量测量的精度从± 1 %修改为±0.5 %。

4）第6.3条，名义制冷量、名义制热量、全年综合性能系数计量检测结果相对扩展不确定度从1.8%，修改为到2.0%。

5）附录A测量不确定度评定示例中，把 “温差测量误差引入的不确定度分量”，修改为进水温度、出水温度测量误差引入的不确定度分量；明确计算过程中各项灵敏系数的值。

6）修改了名义制冷消耗功率等的英文表述，修改了部分用语。

7）完善了附录B和D中原始记录和报告的格式内容。

6  标准的先进性

本次制定的《水（地）源热泵机组能源效率标识计量检测规则》首次在水（地）源热泵机组相关标准中引入了测量不确定度，较为合理的反映了测量结果的可靠性。

7  与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性国家标准的协调一致。

8  重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中无重大意见分歧。

9  其他应予说明的事项

本标准不涉及专利及著作权等知识产权内容。