附件：

2020年国家计量比对项目情况汇总表

| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 技术参数 | 比对类型 | 比对 类别 | 主导实验室 及机构 | 预计 完成时间 | 项目联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020-A-01 | 心电图机、心电监护仪检定装置、多参数生理模拟仪校准装置 计量比对 | 比对参数:方波幅度和时间间隔，正弦波幅度和频率响应。 技术要求：JJG749-2007《心、脑电图机检定仪检定规程》；JJG1016-2006《心电监护仪检定仪检定规程》；JJF1470-2014《多参数生理模拟仪校准规范》。 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 | 2021年12月 | 黄见明 13910750538 |
| 2 | 2020-A-02 | 角膜曲率计曲率半径检定能力计量比对 | 比对参数：曲率半径。 技术要求：JJG1011-2018《角膜曲率计检定规程》；JJG892-2011《验光仪》 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 | 2021年12月 | 张吉焱 13641360759 |
| 3 | 2020-A-03 | 高压气体流量原级 及次级标准装置 计量比对 | 比对参数：原级标准装置压力范围（100-8500）kPa，流量范围（8-160）m3/h；次级标准装置压力范围（100-8500）kPa，流量范围（40-1600）m3/h。 技术要求：JJG620-2008 《临界流文丘里喷嘴检定规程》；JJG1030-2007 《超声流量计检定规程》；JJG1037-2008 《涡轮流量计检定规程》等。 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 | 2021年12月 | 李春辉 18612248489 |
| 4 | 2020-A-04 | 633nm激光波长 计量比对 | 比对参数：633nm激光波长。 技术要求：JJG353-2006《633nm稳频激光器检定规程》，CCL-K11比对技术文件。 | 国家比对 | A类 | 中国计量科学研究院 | 2021年10月 | 殷聪 15901408481 |

| 5 | 2020-A-05 | 力标准机中小力值 计量比对 | 比对参数：0-100kN力标准机力值。 技术要求：JJG734-2001 《力标准机检定规程》；JJG144-2007《标准测力仪检定规程》。 | 国家比对 | A类 | 中国测试技术研究院 | 2021年12月 | 唐韵 13880414879 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2020-A-06 | 检定校准用空气中异丁烷气体标准物质 计量比对 | 比对参数：异丁烷气体标准物质（1500 µmol/mol、3000 µmol/mol）。 技术要求：JJF1344-2012《气体标准物质研制(生产)通用技术要求》。 | 国家比对 | A类 | 中国测试技术研究院 | 2021年12月 | 张苏敏 13541255903 |
| 7 | 2020-A-07 | 无创自动测量血压计检定装置计量比对 | 比对参数：静态压力示值、血压示值。 技术要求：JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》。 | 国家比对 | A类 | 北京市计量检测科学研究院 | 2021年7月 | 高杨 13693660130 |
| 8 | 2020-A-08 | 二等标准铂电阻 温度计计量比对 | 比对参数：二等标准铂电阻温度计Rtp、WSn、WZn值。 技术要求：JJG160-2007《标准铂电阻温度计检定规程》。 | 国家比对 | A类 | 上海市计量测试技术研究院 | 2021年9月 | 姜盈盈15901830685 |
| 9 | 2020-B-01 | 标准焦度计顶焦度 量值计量比对 | 比对参数：顶焦度。 技术要求：JJG580-2005《焦度计检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 2021年6月 | 陈燕 13611382686 |
| 10 | 2020-B-02 | 甚高频全向信标参数测量能力计量比对 | 比对参数：甚高频全向信标（VOR）。 技术要求：JJG (民航) 0075-2004《T-30D型VOR/ILS/MB测试仪检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 2021年6月 | 何昭 13801328570 |
| 11 | 2020-B-03 | 新冠病毒N蛋白同位素稀释质谱法测量 能力计量比对 | 比对参数：N蛋白纯物质量值。 技术要求：基于氨基酸分析的同位素稀释质谱方法或基于肽段的同位素稀释质谱方法进行定量。 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 2021年12月 | 武利庆 13681468694 |
| 12 | 2020-B-04 | 氮中一氧化氮 标准物质计量比对 | 比对参数：氮中一氧化氮国家标准物质量值（50μmol/mol）。 技术要求：JJF1344-2012《气体标准物质研制(生产)通用技术要求》。 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 2021年12月 | 杨柳青 18600211648 |
| 13 | 2020-B-05 | 全站仪测距精度 校准能力计量比对 | 比对参数：全站仪测距误差和测距仪测距误差。 技术要求：JJG703-2003《光电测距仪检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 中国计量科学研究院 | 2021年5月 | 李连福 13581513651 |
| 14 | 2020-B-06 | 环境监测用氮中二氧化氮气体标准物质 计量比对 | 比对参数：氮中二氧化氮气体标准物质（50 µmol/mol、100 µmol/mol）。 技术要求：GB/T 10628-2008《气体分析 校准混合气组成的测定和校验比较法》。 | 国家比对 | B类 | 中国测试技术研究院 | 2021年12月 | 周鑫 18684020126 |
| 15 | 2020-B-07 | 平板式制动检验台检定装置制动力量值 计量比对 | 比对参数：制动力（空载和加载）。 技术要求：JJG1020-2017《平板式制动检验台检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 中国测试技术研究院 | 2021年12月 | 赵军 15928540678 |
| 16 | 2020-B-08 | 气象温度测量能力 （实验室）计量比对 | 比对参数：二等标准铂电阻温度计示值误差。 技术要求：JJG（气象）002-2015《自动气象站铂电阻温度传感器检定规程 》。 | 国家比对 | B类 | 中国气象局气象探测中心 | 2021年12月 | 南雪景 13717917361 |
| 17 | 2020-B-09 | 可燃气体检测报警器检定装置计量比对 | 比对参数：可燃气体检测报警器 示值误差。 技术要求：JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 山东省计量科学研究院 | 2021年12月 | 郭波 18678787066 |
| 18 | 2020-B-10 | 电子计价秤检定装置计量比对 | 比对参数：电子计价秤的称量性能 技术要求：JJG539-2016《数字指示秤检定规程》 | 国家比对 | B类 | 山东省计量科学研究院 | 2021年12月 | 马堃 18615188897 |
| 19 | 2020-B-11 | 密度计标准装置 计量比对 | 比对参数：密度计密度值。 技术要求：JJG42-2011《工作玻璃浮计检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 | 2021年10月 | 张欣宇 13560017725 |
| 20 | 2020-B-12 | 三等标准金属量器 计量比对 | 比对参数：三等标准金属量器容积值。 技术要求：JJG259-2005《标准金属量器检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 | 2021年10月 | 张欣宇 13560017725 |
| 21 | 2020-B-13 | 直角尺检定装置 计量比对 | 比对参数：直角尺垂直度。 技术要求：JJG7-2004《直角尺检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 广东省计量科学研究院 | 2021年10月 | 张欣宇 13560017725 |
| 22 | 2020-B-14 | 中频振动加速度计 校准能力计量比对 | 比对参数：若测量频率范围为：20Hz-2000Hz，频响测量的频率点为： 20 Hz、160 Hz 、630Hz、1250Hz和2000 Hz；若测量频率范围为10Hz-5000Hz，频响测量的频率点为10Hz、20 Hz、160 Hz 、630Hz、1250Hz、2000 Hz，3000Hz、4000Hz、5000Hz。幅值线性度测量选择频率 160 Hz 条件下进行，幅值线性度测量点为：2m/s2 、10 m/s2 、20 m/s2 、50 m/s2和 100m/s2 技术要求：JJG233-2008《压电加速度计检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 福建省计量科学研究院 | 2021年9月 | 李群 13400508177 |
| 23 | 2020-B-15 | 超大力值叠加式力标准机（30MN）计量比对 | 比对参数：20MN标准测力仪力值点：10MN、20MN；60MN力值传递系统比对 力值点：20MN、30MN。 技术要求：JJG144-2007《标准测力仪 检定规程》。 | 国家比对 | B类 | 福建省计量科学研究院 | 2021年10月 | 马兴 18950405376 |
| 24 | 2020-B-16 | 螺纹塞规单一中径量值校准能力计量比对 | 比对参数：螺纹塞规单一中径。 技术要求：JJF1345-2012《圆柱螺纹 量规校准规范》。 | 国家比对 | B类 | 深圳市计量质量检测研究院（国家高新技术计量站） | 2021年12月 | 林士腾 13632714352 |
| 25 | 2020-区-01 | 电声标准装置 计量比对 | 比对参数：声级计频率计权。 技术要求：JJG188-2017《声级计检定 规程》。 | 大区比对 | A类 | 华北国家计量测试中心 | 2021年1月 | 李贺佳 15849342387 |
| 26 | 2020-区-02 | 华东地区动态汽车衡检定能力计量比对 | 比对参数：动态称量的车辆总重平均值示值误差。 技术要求：JJG 907-2006《动态公路 车辆自动衡器检定规程》。 | 大区比对 | A类 | 华东国家计量测试中心 | 2021年12月 | 杨初钊 18221787046 |
| 27 | 2020-区-03 | 空盒气压表检定装置计量比对 | 比对参数：空盒气压表压力。 技术要求：JJG272-2007《空盒气压表、气压计检定规程》。 | 大区比对 | A类 | 西北国家计量测试中心 | 2021年3月 | 张岩 13571882221 |
| 28 | 2020-区-04 | 声校准器声压级量值计量比对 | 比对参数：声校准器声压级。 技术要求：JJG176-2005《声校准器检定规程》。 | 大区比对 | A类 | 西南国家计量测试中心 | 2021年5月 | 鄂治群 17323029968 |
| 29 | 2020-区-05 | 光滑极限量规检定装置直径量值计量比对 | 比对参数：光滑极限量规比直径。 技术要求：JJG343-2012《光滑极限量规检定规程》。 | 大区比对 | A类 | 东北国家计量测试中心 | 2021年8月 | 张瑜 13898880317 |